武邑宏达学校

生活水池、消防外网工程

招

标

文

件

招  标 人： 武邑宏达学校

招标代理单位：

编 制 日 期：2023年05月

目 录

第一章     综合说明

第二章    投标须知

第三章      工程内容及工程量清单

第四章    评标办法及定标原则

第五章    投标文件格式

- 综合说明

武邑宏达学校生活水池、消防外网工程，已具备招标条件。现将有关招标事宜函告如下：

- 工程名称：

武邑宏达学校生活水池、消防外网工程

二、投标人资格条件：

企业须提供：企业营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（已办理三证合一的仅需提供企业营业执照或事业单位法人证书）、法定代表人证明书与法定代表人身份证原件或授权委托书与委托代理人身份证原件。投标人须具备丰富的施工经验及完善的售后服务。

本次招标不设报名环节，请符合资质要求的投标人登陆武邑宏达学校（http://www.wyhdxx.cn/）并自行下载招标文件，并及时查看有无澄清或修改，按招标文件要求在规定的时间、地点参与投标。

招标文件的修改:

招标人可主动地或者在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

修改后的招标文件将公布在武邑宏达学校（http://www.wyhdxx.cn/）网站上，对所有投标人具有约束力。

为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期。

三、综合说明：

1、工程名称：武邑宏达学校生活水池、消防外网工程

2、施工范围：生活水池、消防外网。

3、现场条件：具备施工条件，文明安全施工，学校为无烟区，不得在校内抽烟。本工程要求施工人员严格按照施工组织设计要求做到安全施工，施工出现人身安全问题均由乙方自行承担。

4、建设资金：自筹到位。

三、招标方式：采用公开招标的方式、采用最低评标价法进行评标确定中标队伍。

四、工期要求：本工程工期为 30 天（下雨天除外），在工期内不能完工，每延后一天按500元/天处罚。

五、质量要求：按国家规范要求、流程施工，质量符合甲方验收为准，达到合格。

六、质保期  2  年，质保金 10 %。随报随修，48小时到位，同一位置维修达到3次，学校将聘请第三方维修，费用由质保金中扣除。维修不及时，学校将聘请第三方施工，费用由质保金中扣除。

七、付款方式：使用税务部门规定的票据结算。工程完工后一次性支付工程款的90%，剩余10%作为质保金。

八、拦标价：38.9858元

九、评标办法：该工程采用最低评标价法进行评标确定中标队伍。

十、其它要求：本项目还包括将宏达北消防控制室内控制柜移至宏达南消防控制室，并负责调试。负责本消防改造工程的第三方消防验收并取得验收合格报告。

十一、具体日期安排:

1、下载招标文件开始日期： 2023年06月14日

下载地址：武邑宏达学校（http://www.wyhdxx.cn/）网站自行下载招标文件

联系人：葛老师

联系电话：0318-5738009

2、交投标文件截止日期：2023年07月04日 09:30

地点：学校科技馆阶梯教室(各投标单位须提前半小时到校，门口做抗原，迟到者将无权参与投标)。

3、开标日期：2023年07月04日 09:30

地点：学校科技馆阶梯教室

十一、本招标文件未尽事宜按<<中华人民共和国招标投标法>>、<<中华人民共和国合同法>>等有关法律、法规、规章、文件执行.

十二、本工程后附工程量清单及工程说明及图纸.

第二章  投标须知

一  说  明

- 对投标人的要求

如果是投标单位需在投标文件内提供以下材料：

（1）营业执照；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；（“三证合一”仅需提供营业执照）

（4）法定代表人证明书与法定代表人身份证原件或授权委托书与委托代理人身份证原件；

（二）投标费用

1、投标单位为准备和进行招投标所发生和涉及的费用一概自理。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、投标保证金:各投标单位须在递交投标文件时现场以网银或支付宝、微信转账方式向招标代理公司指定账户缴纳 36000 元的投标保证金，无故弃标者投标保证金不予退还。

（三）现场勘察

1、因该项目改造过程较为复杂、零碎，建议投标人自主对工程现场以及材料材质、施工流程和其周围环境进行勘察和检查，了解现场条件，自负其责的获得有关编制投标文件和签署实施工程的合同所必需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行负担。

2、投标人现场考察以后，将被认为已了解了该项目管线情况、水源、电源、通讯、交通、各种材料来源、价格及当地的有关情况等，并已充分认识到自己应承担的义务、责任和风险。

如果投标人认为需要再次进入现场进行考察，可自行进入，次数不限。

3、在现场考察活动中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

二、 投标文件的编制

（一） 投标文件组成及书写要求:

1、投标文件二份、装订成册。

按投标文件格式、内容提交。投标文件封皮、投标承诺、投标函、报价汇总表、如果以单位名义投标须加盖法人单位公章和法人代表印章；

档案袋要密封，如果以单位名义投标加盖法人单位公章压缝。

外封套上应写明招标工程名称等字样。

2、投标文件内容必须齐全、字迹清楚，在规定时间内送达指定地点。

3、投标文件建议使用A4纸书写、打印或复印。

（二）编制依据及有关说明

投标人参照第三章的要求等进行自主报价。

三、 投 标

### （一）投标截止期

1、投标单位应在招标日程规定的时间内将投标文件送达指定的地点。

2、招标代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、招标代理机构在投标截止期以后收到的投标文件，将拒绝受理。

### （二）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式向招标代理机构递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标单位的修改和撤回文件在有效期内密封后递交招标单位，修改和撤回申请正文须加盖投标法人单位的公章和法定代表人印章。

3、根据本须知的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

## 四、开标及评标

### （一）、开标

1、参加开标会的投标人法定代表人或授权代表应签名报到，以证明其出席开标会议，出示其有效身份证件原件，还应出示本单位营业执照原件；若授权代表参加开标会的，还应单独递交法定代表人授权委托书原件，此授权委托书应与投标文件正本中授权委托书内容一致。

2、发生下列情况之一者，其投标文件无效：

1)投标文件未解密；

2)未按规定填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3）投标截止时间以后送达的

4)投标人未递交投标保证金的；

5)投标函中投标报价与报价汇总表中投标总价不符的

6)其他不符合招标文件实质要求的、违反法律、法规及有关规定的其它行为。

3、招标单位做好开标记录并存当备查。

（二）评标

招标单位根据招标工程的特点组建评标委员会。评标委员会由招标单位和技术、经济等有关方面的专家组成，评委会对所有投标单位的投标文件采用相同的程序和标准评标。

评标依据招标文件、标底价和各单位的投标文件进行评价。

### 1、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求投标人澄清其投标文件。但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。投标单位对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。但是按照本须知规定校核时发现的算术错误不在此列。

### 2、评标内容的保密

评标过程严格保密，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息等情况都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

### 3、投标文件的评价与比较

评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

在评标时，根据本招标文件中的评标方法及定标原则对投标单位的投标报价等进行评价。

评标委员会根据有关规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

（三）中标通知授予合同：

1、评标结束五日内招标单位将以书面形式发出中标通知书。

2、中标单位自收到中标通知书5日内按照招标文件和中标人的投标文件以及中标价与招标方签订施工合同。

3、如果中标单位违背招标文件规定或自身的投标承诺而拒绝签订合同，招标单位有权废除其中标资格。

第三章  工程量清单及图纸

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宏达学校生活水池土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑 | m3 | 448.85 |  |  |  |
| 2 | 010101002002 | 挖一般土方 | 人工挖300厚 | m3 | 29.09 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 素土回填 | m3 | 195.48 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:自行考虑 | m3 | 282.46 |  |  |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.100厚聚合物水泥混凝土 4.含泵送费 | m3 | 9.68 |  |  |  |
| 6 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.含泵送费 | m3 | 41.96 |  |  |  |
| 7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.含泵送费 | m3 | 0.53 |  |  |  |
| 8 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.含泵送费 | m3 | 1.96 |  |  |  |
| 9 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.含泵送费 | m3 | 28.29 |  |  |  |
| 10 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.含泵送费 | m3 | 15.48 |  |  |  |
| 11 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 | m3 | 0.42 |  |  |  |
| 12 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 检查井处 | 块 | 0 |  |  |  |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 0.805 |  |  |  |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20 以内三级钢 | t | 6.596 |  |  |  |
| 15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20 | t | 0 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宏达学校生活水池土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 以外 三级钢 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010516002001 | 预埋铁件 | 爬梯 | t | 0.052 |  |  |  |
| 17 | 010516002002 | 预埋铁件 | 止水钢板-300*3 | t | 0.037 |  |  |  |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010902005001 | 屋面排（透）气管 | 通风管DN200,高出顶面1.2米，末端加防虫网罩 | m | 16.5 |  |  |  |
| 19 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 地下消防水池内池壁：有机防水涂料防水12J1-19-池3 1.外壁面层做法详见单体工程设计 2.钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级≥P6 3.20厚1:2水泥砂浆找平 4.刷基层处理剂一遍 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 6.20厚1:2水泥砂浆保护层 | m2 | 100.66 |  |  |  |
| 20 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 地下消防水池外池壁12J-12-地坊1 1.内墙面做法详见单体工程设计 2.防水混凝土外墙厚度≥250，抗渗等级≥P6 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.刷基层处理剂一遍 5.防水层，按防水说明及附表A选用 6.保护层:20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 127.75 |  |  |  |
| 21 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 地下消防水池 1.最薄处50厚1：2.5水泥砂浆2%向排水沟找坡 2.水泥浆一道，内掺建筑胶 3.防水混凝土底板，抗渗等级不小于P6级 | m2 | 66.46 |  |  |  |
| 22 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 地下消防水池 1.防水混凝土底板，抗渗等级不小于P6级 2.50厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 66.46 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宏达学校生活水池土建工程 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 3.隔离层：干铺石油沥青纸胎油毡一层 4.防水层：4.0厚SBS改性沥青卷材（Ⅱ型） 5.刷基层处理剂一遍 6.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7.100厚C20混凝土垫层 8.地基土或素土夯实 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 地下消防水池内顶面：有机防水涂料防水12J1-19-池坊3 1.外壁面层做法详见单体工程设计 2.钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级≥P6 3.20厚1:2水泥砂浆找平 4.刷基层处理剂一遍 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 6.20厚1:2水泥砂浆保护层 | m2 | 75.18 |  |  |  |
| 24 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 水池外覆土：硬质铺地场地区参见图集12J1-19-地坊C 1.硬质铺地场地或路面a.路面b.回填土（取消下部粗砂垫层） 2.70厚C20细石混凝土保护层（配筋按单体工程设计） 4.隔离层：0.4厚聚乙烯薄膜一层 5.防水卷材下铺：4.0厚耐根穿刺防水卷材种植土及植被区 6.刷基层处理剂一遍 7.20厚1:3水泥砂浆找平层 8.保温层（材料、厚度按单体工程设计） 9.防水混凝土顶板厚度≥250，抗渗等级≥P6（表面抹平） | m2 | 154.81 |  |  |  |
| 25 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 水池外覆土：参见图集12J1-19-地坊D 1.种植土及植被层 | m2 | 154.81 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宏达学校生活水池土建工程 |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 2.土工布过滤层（≥200g/㎡） 3.排（蓄）水层：凹凸形塑料排（蓄）水板或a.网状交织塑料排（蓄）水层 4.50厚C20细石混凝土保护层 5.LC5.0轻骨料混凝土坡度1%找坡层（最薄处30厚） 6.隔离层：0.4厚聚乙烯薄膜一层 7.耐根穿刺防水层（附表B选用） 8.防水卷材：4.0SBS防水卷材 9.刷基层处理剂一遍 10.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 11.防水混凝土顶板厚度≥250，抗渗等级≥P6 |  |  |  |  |  |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 水池内壁用1：2防水砂浆抹面，厚20mm | m2 | 98.28 |  |  |  |
| 27 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 水池外壁、支柱及其它用1：2水泥砂浆抹面，厚20mm | m2 | 17.76 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |

| 单价措施项目工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宏达学校生活水池土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 5.63 |  |  |  |
| 2 | 011702001002 | 基础 | 满堂基础 | m2 | 29.15 |  |  |  |
| 3 | 011702011001 | 直形墙 |  | m2 | 217.65 |  |  |  |
| 4 | 011702002001 | 矩形柱 |  | m2 | 4.63 |  |  |  |
| 5 | 011702006001 | 矩形梁 |  | m2 | 11.78 |  |  |  |
| 6 | 011702021001 | 栏板 |  | m2 | 8.4 |  |  |  |
| 7 | 011702014001 | 有梁板 |  | m2 | 61.89 |  |  |  |
| 8 | 011702B01001 | 对拉螺栓 | 固定式 | t | 1.02 |  |  |  |
| 9 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 | 76.5 |  |  |  |
| 10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1 |  |  |  |
| 11 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 85.5 |  |  |  |
| 12 | 011701B03001 | 简易脚手架 | 内墙面脚手架 | m2 | 101.46 |  |  |  |
| 13 | 011701B03002 | 简易脚手架 | 天棚脚手架 | m2 | 66.74 |  |  |  |
| 14 | 011701002001 | 外脚手架 |  | m2 | 127.75 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宏达学校生活水池土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元） |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |  |
| 1 | 011707001001 | 安全生产、文明施工费 |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |  |
| 1 | 011707B01001 | 冬季施工增加费 |  |  |
| 2 | 011707B02001 | 雨季施工增加费 |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  |
| 5 | 011707B03001 | 生产工具用具使用费 |  |  |
| 6 | 011707B04001 | 检验试验配合费 |  |  |
| 7 | 011707B05001 | 工程定位复测场地清理费 |  |  |
| 8 | 011707B06001 | 停水停电增加费 |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |
| 10 | 011707B07001 | 施工与生产同时进行增加费用 |  |  |
| 11 | 011707B08001 | 有害环境中施工增加费 |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宏达学校生活水池给排水工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.5米 | m3 | 69 |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 | m3 | 69 |  |  |  |
| 3 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:通风管 2.规格、压力等级:DN200 | m | 4 |  |  |  |
| 4 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:埋地pe管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:热熔件连接 | m | 63 |  |  |  |
| 5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:（水表组）室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.附件配置:含水表和闸阀 | 组 | 1 |  |  |  |
| 8 | 031003016001 | 液压水位控制阀 | 1.规格:液压水位控制阀DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100、DN200 | 个 | 5 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  |  |  |

| 单价措施项目工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宏达学校生活水池给排水工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宏达学校生活水池给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元） |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费 |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |  |
| 1 | 031302B01001 | 冬季施工增加费 |  | 0 |
| 2 | 031302B02001 | 雨季施工增加费 |  | 0 |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 0 |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 0 |
| 5 | 031302B03001 | 生产工具用具使用费 |  | 0 |
| 6 | 031302B04001 | 检验试验配合费 |  | 0 |
| 7 | 031302B05001 | 工程定位复测场地清理费 |  | 0 |
| 8 | 031302B06001 | 停水停电增加费 |  | 0 |
| 9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0 |
| 10 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 0 |
| 11 | 031302B07001 | 垂直运输费 |  | 0 |
| 12 | 031302B08001 | 施工与生产同时进行增加费用 |  | 0 |
| 13 | 031302B09001 | 有害环境中施工增加费 |  | 0 |
| 14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 0 |
|  | / | 小计 |  | 0 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：武邑宏达学校消防外网 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 消防水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.材质:PE钢丝网骨架塑料复合管 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:电熔连接 | m | 54.22 |  |  |  |
| 2 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.新旧管道接头处 | 处 | 2 |  |  |  |
| 3 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 | m | 10 |  |  |  |
| 4 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 | m | 26 |  |  |  |
| 5 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:橡胶软连接 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 031003002004 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 4 |  |  |  |
| 15 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:阀门井做法参照12S2-33 | 座 | 2 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：武邑宏达学校消防外网 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 16 | 030109001001 | 喷淋稳压泵系统 | 1.名称:增压稳压泵系统（含控制箱） 2.型号:ZW(L)-I-X-10 3.规格:稳压泵流量:1L/s,扬程:22m,N=2.2kw；气压罐V=300L 4.单机试运转要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.机械挖土方 2.反铲挖掘机挖土(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 | m3 | 30.36 |  |  |  |
| 18 | 010103001001 | 回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 30.36 |  |  |  |
|  |  | 消防电 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格：RC50 | m | 519.5 |  |  |  |
| 20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格：SC25 3.内壁刷油 | m | 242.5 |  |  |  |
| 21 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.型号:NHBV-1.5 | m | 1548 |  |  |  |
| 22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.型号:NHBV-2.5 | m | 566 |  |  |  |
| 23 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.型号:NHRVS-2*2.5 | m | 283 |  |  |  |
| 24 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.型号:NHRVS-2*1.5 | m | 566 |  |  |  |
| 25 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.型号:NHVV-2*4 | m | 267 |  |  |  |
| 26 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.机械挖土方 2.反铲挖掘机挖土(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 | m3 | 301.6 |  |  |  |
| 27 | 010103001002 | 回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 301.6 |  |  |  |
| 28 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.定向钻拉管 2.土壤类别:一、二类土 3.材质及规格:PVC管De110 | m | 40 |  |  |  |
| 29 |  | 原有火灾报警系统控制主机移机、调试 | 1、消防联动集中控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 消防系统第三方检测 |  |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |

| 单价措施项目工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：武邑宏达学校消防外网 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：武邑宏达学校消防外网 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元） |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费 |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |  |
| 1 | 031302B01001 | 冬季施工增加费 |  |  |
| 2 | 031302B02001 | 雨季施工增加费 |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  |
| 5 | 031302B03001 | 生产工具用具使用费 |  |  |
| 6 | 031302B04001 | 检验试验配合费 |  |  |
| 7 | 031302B05001 | 工程定位复测场地清理费 |  |  |
| 8 | 031302B06001 | 停水停电增加费 |  |  |
| 9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |
| 10 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  |
| 11 | 031302B07001 | 垂直运输费 |  |  |
| 12 | 031302B08001 | 施工与生产同时进行增加费用 |  |  |
| 13 | 031302B09001 | 有害环境中施工增加费 |  |  |
| 14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |

# 第四章  合同主要条款

本工程施工合同将依据《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）签订，以建设单位（以下称甲方）为一方，以中标单位（以下称乙方）为另一方。

- 工程概况及承包内容：

  - 工程概况：同本招标文件关于招标的综合说明。

  - 承包内容：负责材料采购、工程施工、工程验收等。

- 工程工期：

1、本工程总工期以合同工期（日历天数）30天为准，工期每拖后一天按合同总价的万分之五处罚。

2、遭遇下列情况工期相应顺延，但甲方不承担任何经济责任。

（1）遭遇不可抗力造成工程停工，经当地建设主管部门核准可按实际停工和处理的天数顺延工期（阴雨天顺延）。

（2） 因重大设计变更等影响造成工程主导工序连续停工，经甲方签证后按实际停工天数顺延工期。

（3）其它经甲方确认的工期顺延。

- （三）工程质量：

1、本工程必须按照经过设计单位施工设计图纸及有关要求施工，认真遵守现行施工规程及国家有关验收标准，经验收工程质量必须达到合格等级后交付使用。

2、按国家现行施工规程、规范及国家验收标准施工，达到合格。

3、建设单位有权在工程施工中随时检查工程质量，并经建设单位、工程监理部门签字后方可进行下道工序。按照建设行政主管部门规定办理有关工程事宜。如发现施工单位偷工减料、以次充好等不良现象，有权责令其返工和停工，施工单位负责包赔损失。

4、质保期2年，自工程验收使用后开始计算，质保期内因乙方原因造成的问题，乙方在24小时内及时到场免费维修。如不能到场维修，甲方可找第三方进行维修，维修费自质保金中扣除。

- （四）材料设备供应方式：

除合同中标明的设备材料以外其它材料、设备由施工单位采购、保管、使用；施工单位采购的全部材料、设备须征得建设单位及监理人员共同同意后方可购买，必须满足图纸设计要求，必须有出厂合格证和材质检验报告单，并经甲方主管人员和工程监理人员检验签字认可后方可使用。

- （五）承包方式及要求：

1、包工包料、采用固定总价合同一次包死（工程变更及洽商除外），施工期间发生的设计变更、工程洽商将依据投标文件所报单价及双方认可的价格相应调整造价。

3、乙方进场施工后甲方如发现乙方提供材料及施工质量达不到要求标准时有权终止合同，由此造成的损失及后果由乙方承担。

（六）工程款支付与结算：双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：施工合同签订生效并进场后；中标单位进场施工，按国家规范支付工程款，全部完工后验收合格（并消防系统获得第三方验收合格报告）后拨付至工程款总额的90%，余款10%作为质保金按国家相关规定执行。

付款前乙方应向甲方开具符合税务要求的增值税普通发票。

- （七）安全生产：

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建设安装工人安全操作规程》和其他有关的法规和规范。

2、施工过程中乙方要处理好邻舍关系，甲方积极给予配合，施工现场由于乙方自身导致的意外事故而造成的人身伤亡和经济损失由乙方承担。

3、因不可抗力因素造成的乙方人员伤亡经济损失，由乙方承担。

- （八）违约责任：

工期、质量违约按本工招标文件执行，其它按《中华人民共和国民法典》有关规定甲乙双方拟定。

- （九）其它

1、本工程施工中，甲乙双方要紧密配合。甲方积极主动的为乙方提供便利条件；乙方要科学合理的组织施工，对该工程投入乙方本体的主要施工力量。

2、施工合同的签订应以甲乙双方共同承认的招标文件、投标文件、评标过程中形成的书面文件及中标通知书为依据。

本合同条款未尽事宜在合同签订时根据工程具体情况甲乙双方按有关规定进一步协商。

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，本合同自双方签字盖章之日起生效。以下为签约页。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人或法定代表人代表：	法定代表人或法定代表人代表：

年	月	日	年	月	日

第五章 评标办法及定标原则

（一）评标计分方法：

本工程采用最低评标价法进行评标，确定中标队伍。评标时由建设单位按规定组建的评标委员会负责评标。

1、评标内容：投标报价

2、评标程序

对投标文件进行符合性评审。投标文件应实质上响应招标文件的要求，满足招标文件中规定的各项技术指标参数标准，投标文件应严格按照招标文件的要求编制。

评标委员会对实质上不响应招标文件要求的投标文件予以拒绝，评审符合要求的投标文件方可进入报价评审程序。

评标委员会根据投标人的报价按由低到高次序排出名次；按投标人的排列名次推荐中标人；并写出评标报告。

（二）定标原则：

A、按最低评标价法进行评标。

B、投标报价高于最高限价者不予中标。

C、各通过审查合格的投标单位且报价最低者推荐为中标单位。

D、投标单位最终报价出现并列情况由评委会以少数服从多数的方式推荐中标单位。

E、若评定的中标单位因故弃标，下一个报价较高者推荐为中标单位，以此类推。

第六章  投标文件格式

武邑宏达学校

生活水池、消防外网工程

投

标

文

件

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

投  标  承  诺

一、根据已收到的招标文件，遵照规定，经考察现场和研究上述工程施工招标文件的综合说明、投标须知、施工合同主要条款、评标办法及定标原则、图纸和其他有关文件后，愿意按照招标文件中的一切要求提供招标工程的工程施工、竣工和保修。

二、一旦我方中标，愿意按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同依据。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

### 工程施工投标函

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 工 期 | 日历天 |
| 工程质量等级 |  |
| 投标单位(公章) 法定代表人（签字或盖章） 年 月 日 |  |

注：1、报价单位为元（人民币），保留整数

2、本表认真填写不得涂改

3、投标报价为报价汇总表的投标总价

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的           （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                          （工程名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明

代理人：           性别：           年龄：

身份证号：                          职务：

通讯地址：                          邮编：

电话：             传真：

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

年   月    日

后附法定代表人及授权委托人身份证并加盖公章

投标单位或自然人的证明材料（加盖公章）

企业提供营业执照等复印件

后附工程量清单报价作为投标报价依据。